Preventista
Test k plnění odbornosti:

1. Jaké je telefonní číslo centra tísňového volání

a) 150

b) 112

c) 158

2. Komínový sopouch slouží k

a) Obvodu spalin z komína do volného ovzduší

b) Vymetání a čištění komínů

c) napojení spotřebičů ke komínu

3. Komín spotřebiče na tuhá paliva se musí kontrolovat

a) 6x ročně
b) 4x ročně

c) 2x ročně

4. Povinnost zajištění čištění komínu má

a) Obec

b) Hasiči

c) Majitel objektu

5. Bezpečná vzdálenost hořlavých látek od kamen na tuhá paliva je

a) Nejméně o 500 mm před přikládacím otvorem

b) Nejméně o 60 mm před přikládacím otvorem

c) Nejméně o 2000 mm před přikládacím otvorem

6. V garáži se mohou skladovat PHM v množství

a) Libovolném

b) 40l pro osobní a 80l pro nákladní vozidla

c) 50l pro osobní a 120l pro nákladní vozidla

7. Ve sklepě může být skladováno pro lokální vpalivo nejvíce 40l nafty

a) 40l topné nafty

b) 10l topné nafty

c) 200l topné 

8. Bezpečná vzdálenost hořlavých látek od krbu na tuhá paliva je

a) 750 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech

b) 500 mm ve směru hlavního sálání a 400 mm v ostatních směrech

c) 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech

9. Plynový sporák může zapojit a uvést do provozu

a) Kdokoliv

b) Pouze osoba s oprávněním provádět takové práce

c) Pouze hasiči

10. Které zařízení nesmíme při odchodu z domu nechat zapojené v elektrické sítě

a) Varnou konvici

b) Nabíječku mobilního telefonu

c) Plynový sporák

11. U elektrických spotřebičů, které mají ve skříni otvory pro chlazení, je nutno

a) Tyto otvory dobře zakrýt, aby teplo neodcházelo ze spotřebiče ven
b) Tyto otvory vždy nechat volné

c) Tyto otvory zakrývat, pokud odcházíme z domu

12. V prostorách, kde se provádí údržba a opravy vozidel

a) Mohou být instalovány pouze tepelné spotřebiče (zdroje tepla) na tuhá paliva

b) Nesmí být instalovány plynové spotřebiče

c) Nesmí být instalovány tepelné spotřebiče na tuhá paliva, otevřené spotřebiče a zářiče

13. Pokud skladujeme hořlavý materiál nebo látky na půdě, musí být od komína vzdáleny minimálně

a) 0,5 m

b) Není určena minimální vzdálenost

c) 1 m

14. Na půdě nelze skladovat

a) Hořlavé kapaliny

b) Seno

c) Starý nábytek

15. Na střeše musí být vždy nainstalován
a) Bleskovod
b) Komín

c) Televizní anténa

16. V kotelně je zakázáno skladovat

a) Palivové dříví

b) Uhlí

c) Tlakové lahve s jakýmikoliv plyny

17. Nevychladlý popel

a) Vynášíme ihned do popelnice, aby nedošlo k jeho vznícení v kotelně

b) Necháváme na zemi před kamny, až do vychladnutí
c) Ukládáme do nehořlavých a uzavíratelných lahví

18. Uhlí a dřevo musíme skladovat

a) Zásadně společně

b) Můžeme skladovat společně nebo odděleně

c) Vždy odděleně

19. Uhlí ukládáme do sklepa vždy

a) Vlhké včetně prachu, aby se předešlo jeho vznícení

b) Vlhké bez prachu

c) Suché bez prachu
20. Nádoby na stlačení plynem propan-butan ukládáme

a) Vždy na dobře větraném místě pod úrovní okolního terénu

b) Vždy na dobře větraném místě nad úrovní okolního terénu

c) Vždy v kotelně

21. Hlavní uzávěr vody nebo plynu

a) Musí být vždy volně přístupné

b) Musí být zabezpečené před volným přístupem (např. dětí)
c) Musí být vždy na chodbě vedoucí do sklepa

22. Osobní pomoc musí poskytnout

a) Každý hasič u zásahu

b) Každý občan

c) Příslušníci policie a záchranné služby

23. Evakuační zavazadlo by nemělo obsahovat

a) Léky

b) Přenosné rádio

c) Přenosný televizor

24. Při evakuaci nesmíme zapomenout

a) Vypnout hlavní přívod vody a plynu

b) Napsat sousedům vzkaz, kam jdeme

c) Pustit všechny zvířata, která v domě chováme, na svobodu

25. IZS je zkratka pro

a) Integrovanou zdravotní službu

b) Integrovaný záchranný systém

c) Individuální záslužnou činnost

26. Základní složky IZS jsou

a) HZS ČR, jednotky PO, zdravotnická záchranná služba, policie ČR
b) HZS ČR, Armáda ČR, obecní úřady

c) SDH, Policie ČR, záchranáři (psovodi)

27. Starou trávu

a) Můžeme vypalovat pouze na povolení obecního úřadu

b) Můžeme vypalovat jen na jaře

c) Nesmíme vypalovat

28. Občan nesmí

a) Pořídit si požární automobil

b) Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá pro ně požadovanou odbornou způsobilost

c) Zakoupit si dýchací přístroj a ochranou přilbu

29. Podle hořlavosti rozdělujeme látky na
a) Látky nehořlavé, nesnadno hořlavé a hořlavé

b) Látky zapalitelné a nezapalitelné

c) Tekuté, kapalné a plynné

30. Třída požáru B označuje požáry

a) Pevných látek

b) Hořlavých kapalin

c) plynů

31. Kapaliny I.třídy nebezpečnosti , mají teplotu vzplanutí

a) Od 56°C do 100°C včetně

b) Od 22°C do 55°C včetně

c) do 21°C včetně

32. Teplota vznícení je teplota

a) Při které se látka ve směsi se vzduchem sama vznítí bez vnějšího zdroje zapálení
b) Při které látka může být zapálená přímým plamenem

c) Při které se látka začne odpařovat tak, že může dojít k jejímu vznícení jiskrou nebo malým plamenem

1B

2C

3A

4C

5A

6B

7A

8C

9B

10A

11B

12C

13C

14A

15A

16C

17C

18C

19C

20B

21A

22B

23C

24A

25B

26A

27C

28B

29A

30B

31C

32A

